# Požárně bezpečnostní pokyn

# pro osoby , které se zdržují v areálu výstaviště

# (vystavovatelé, pořadatelé kulturních a společenských akcí)

Všechny cizí osoby, které se za účelem pořádání výstavních a jiných akcí, dopravy materiálů a dodávky prací či zdržují v prostorách Výstaviště Lysá nad Labem jsou povinny dodržovat následující požárně bezpečnostní pokyny tak, aby nezpůsobili nevhodným chováním újmu na zdraví a majetku sobě nebo jiným osobám :

- dodržovat požární řád – je vyvěšen ve výstavních halách

- dodržovat požární poplachové směrnice – jsou vyvěšeny ve výstavních halách

- dodržovat požární evakuační plán – je vyvěšen ve výstavních halách

- dodržovat zákaz kouření mimo vyhrazené prostory (kouření je povoleno v době konání tanečních a společenských akcí podle pokynů pořadatele akce)

- nepovolené manipulace s otevřeným plamenem v  objektech výstaviště jsou zakázány

- v případě používání otevřeného plamene – vařiče, hořáky apod., (s povolením ředitele výstaviště) na výstavní akci musí mít tento vystavovatel ve svém stánku k dispozici vlastní hasicí přístroj s minimálním obsahem 6 kg hasicího prášku

- při vystavování nebo prodeji zábavné pyrotechniky musí mít vystavovatel-prodejce ve svém stánku k dispozici vlastní hasicí přístroj s minimálním obsahem 6 kg hasicího prášku nebo 5 kg CO2

- Vystavovatel je povinen, pokud používá vlastní elektrické spotřebiče, předložit na požádání bezpečnostní kontroly (zahrnujíce i zaměstnance VLL), revizní správu daného spotřebiče.

- vystavovatel, prodejce a pořadatel akce nesmí svým konáním znemožnit přístup k únikovým východům,  hasicím přístrojům a hydrantům

- při příchodu do areálu výstaviště  (dále jen areálu) je každá osoba cizí firmy povinnna ohlásit svůj příchod a účel pobytu v areálu na vrátnici nebo příslušnému vedoucímu akce. Vedoucí akce jej poučí o způsobu bezpečného pohybu po areálu,  o umístění lékárničky, telefonu na přivolání pomoci, věcných prostředků požární ochrany a únikových cestách.

- každý zaměstnanec cizí firmy je povinen pohybovat se po areálu pouze po stanovených komunikacích a dbát při tom zvýšené opatrnosti zvláště v blízkosti  pohybujících se vozidel.

- cizím osobám je zakázáno  :

  - manipulovat bezdůvodně a bez příslušného oprávnění s jakýmkoli technickým zařízením a materiálem

  - zasahovat do elektrické instalace, manipulovat s vypínači el.proudu a s uzávěry vody a plynu

  - při montážích, opravách a revizích je nutné prokazatelně dohodnout postup prací s vedoucím zaměstnancem výstaviště

  - vjíždět motorovými vozidly do vnitřních prostorů areálu bez povolení a pokynu  zaměstnance výstaviště je zakázáno

  - používat k opravářské či jiné dodavatelské činnosti otevřený oheň popř.svařovací agregáty bez předchozího projednání podmínek takových prací s vedoucím zaměstnancem výstaviště

  - donášet do areálu jedovaté, výbušné, hořlavé či jinak nebezpečné látky s výjimkou  množství potřebného k provozu své činnosti bez vědomí a svolení vedoucího zaměstnance výstaviště je zakázáno.

- při pobytu v areálu trvajícím déle než jeden den je cizí osoba povinna dohodnout s odpovědnými zaměstnanci způsob  příchodu a odchodu z areálu a jeho ohlášení jakož i povinnosti vyplývající pro ně z ukončení pracovní činnosti (vypnutí el. proudu, zajištění zařízení či vozidla proti pohybu, spuštění atp).

- v případě vzniku úrazu cizí osoba toto neprodleně nahlásí svému vedoucímu a i vedoucímu výstaviště podrobí se řádnému vyšetření úrazu a sepsání náležitých dokladů.

- při provádění jednorázových dodávek prací, pořádání výstav a akcí  cizí osobou (pokud není stále pod dozorem zaměstnance výstaviště) bude tato osoba  seznámena prokazatelně s tímto pokynem.